## チェックシート戸耐震ＲＣ一般
[適既改一体第10－２－３号書式] | [5 empty] | 一戸建て等（一般用）
フラット35Ｓ
ＲＣ造等用
技術基準確認チェックシート［リフォーム工事完了後］（耐震性（免震建築物以外））
私は、リフォーム工事後の住宅全体が、次の基準について適合していることを確認しました。
（※）
| 申請物件は、住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成11年法律第81号）第３条第１項の規定に基づく評価方法基準の第５の１－１に定める耐震等級の等級 | [6 empty] | に該当しています。
※ フラット35Ｓ（優良な住宅基準（耐震性））は等級２又は３、フラット35Ｓ（特に優良な住宅基準（耐震性））は等級３の基準に適合することが必要です。
基準の概要 | 該当工法 |  | 確認項目 |  | 確認内容 | リフォーム工事 後の基準適合 確認欄 |  |  | 備考
| Ｓ造 | ＲＣ造
þ
評価方法基準の第５の１│１に定める耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）の等級２又は３ （フラット３５Ｓ（特に優良な住宅基準）の場合は等級３）に適合していること。 | － | ○ | 共通 |  | 柱、はり、壁及びスラブの位置が所定のとおりであること。 | □
[5 empty] | 鉄筋・コンクリートの品質・強度が所定のとおりであること。 | □
| ○ | ○ | 地盤・ 基礎 | 直接基礎 | 基礎の種類、寸法、配筋（径・本数・位置・定着・継手・端部処理・かぶり厚さ）、地盤の状況及び床付けの状況が所定のとおりであること。 | □
|  |  |  | 杭基礎 | 基礎の種類、位置、杭径、杭長、配筋（径、本数、間隔、定着及び継手）並びに支持地盤（位置、種類、地耐力等）が所定のとおりであること。 | □
| － | ○ | 柱 |  | 柱寸法が所定のとおりであること。 | □
[5 empty] | 主筋の配筋（径、本数、間隔、位置、定着、継手、端部処理及びかぶり厚さ）が所定のとおりであること。 | □
[5 empty] | 帯筋の配筋（径、本数、間隔、位置、形状、端部処理及びかぶり厚さ）が所定のとおりであること。 | □
|  |  | はり |  | はりの断面寸法が所定のとおりであること。 | □
[5 empty] | 主筋の配筋（径、本数、間隔、位置、定着、継手、端部処理及びかぶり厚さ）が所定のとおりであること。 | □
[5 empty] | あばら筋の配筋（径、本数、間隔、位置、形状、端部処理及びかぶり厚さ）が所定のとおりであること。 | □
[5 empty] | 貫通孔の位置、形状及び補強配筋が所定のとおりであること。 | □
|  |  | 壁 |  | 壁厚が所定のとおりであること。 | □
[5 empty] | 配筋（径、本数、間隔、位置、定着、継ぎ手、端部処理及びかぶり厚さ）が所定のとおりであること。 | □
[5 empty] | 開口部の位置、形状及び補強配筋が所定のとおりであること。 | □
[5 empty] | スリット（完全、部分）の位置及び形状が所定のとおりであること。 | □
|  |  | スラブ |  | スラブ厚・寸法が所定のとおりであること。 | □
[5 empty] | 配筋（径、間隔、定着、継手及びかぶり厚さ）が所定のとおりであること。 | □
[5 empty] | 開口部の位置、形状及び補強配筋が所定のとおりであること。 | □
| ○ | － | 鋼材の種類・ 規格 |  | 鋼材等の種類・品質が所定のとおりであること。 | □
|  |  | 部材の位置・ 形状・寸法 |  | 柱脚・柱・壁・梁・床・ブレースの位置が所定のとおりであること。 | □
[5 empty] | 柱脚・柱・壁・梁・床・ブレースの形状及び寸法が所定のとおりであること。 | □
|  |  | ボルトの締付け |  | ボルト接合部の種別、品質、径、本数及び締付けが所定のとおりであること。 | □
|  |  | 溶接部分 |  | 溶接部分の外観、形状が所定のとおりであること。 | □
|  |  | 柱脚部 |  | アンカーボルトの品質、径、本数、位置及び定着長さが所定のとおりであること。 | □
[5 empty] | ベースプレートが所定の厚さであること。 | □
注１） | 申請者、工事監理者又は工事施工者は、太枠で囲われたところをチェック又は記入してください。
注２） | 「所定の」とあるのは、設計図書等に記載されている事項を意味しています。
平成27年４月１日