## チェックシート戸省エネ一般
［適既改性能向上第15-2号書式]
一戸建て等（※１）用
[7 empty] | 提出日 |  | 令和 年 月 日
技術基準確認チェックシート［リフォーム工事完了後］（省エネルギー性） [一次エネルギー消費量等級用]
申請者名
工事監理者名
（工事監理者がいない場合は、工事施工者が記名してください。） （申請者が工事監理者と同一の場合は工事監理者欄の記名は不要です。）
私は、リフォーム工事を実施した部分について、次表の確認を行いました。
注） | 申請者、工事監理者又は工事施工者は、太枠で囲われたところについて、チェック又は記入してください。また、リフォーム工事を実施した部分に関連しない項目については、斜線を引いてください。
基準の概要 |  | 確認項目 |  | 確認内容（※２） | [5 empty] | リフォーム工事を実施した部分に関連する項目にチェック | 現場確認を実施した項目にチェック
[10 empty] | þ | þ
評価方法基準の第５の５│２に定める 一次エネルギー消費量等級の等級５以上に適合していること。 |  | 躯体の 断熱性能等 | 断熱材の種類 | 断熱材の種類、厚さが所定のとおり施工されていること。 | [5 empty] | □ | □
|  |  | 断熱材の保管・養生 | （繊維系断熱材の場合）断熱材を濡らさないような措置がされていること。 | [5 empty] | □ | □
|  |  | 屋根又は天井の 断熱構造 | 必要な部位にすき間なく施工されていること。 （マンションについては、該当部位がある場合のみ対象） | [5 empty] | □ | □
|  |  | 壁の断熱構造 | 必要な部位にすき間なく施工されていること。 | [5 empty] | □ | □
|  |  | 床の断熱構造 | 必要な部位にすき間なく施工されていること。 （マンションについては、該当部位がある場合のみ対象） | [5 empty] | □ | □
|  | 開口部の 断熱性能等 | 窓等の仕様 | 建具の材質・形状、ガラスの種類・構成が所定のとおり施工されていること。 | [5 empty] | □ | □
|  |  | ドアの仕様 | ドアの材質・形状、ガラスの種類・構成が所定のとおり施工されていること。 | [5 empty] | □ | □
|  | 開口部の 日射遮蔽措置 | ひさし・軒等の状態 | ひさし・軒等の形状・寸法等が所定のとおり施工されていること。 | [5 empty] | □ | □
|  |  | 付属部材の設置状態 | 付属部材が所定のとおり設置されていること。 | [5 empty] | □ | □
|  |  | 窓・ドアの仕様 | ドアの材質・形状、ガラスの種類・構成が所定のとおり施工されていること。 | [5 empty] | □ | □
|  | 躯体、開口部における省エネ措置 | 通風の利用 | (省エネ効果を考慮する場合） 通風の利用に係る開口部の面積及び配置が所定のとおりであること。 | [5 empty] | □ | □
|  |  | 蓄熱の利用 | (省エネ効果を考慮する場合） 蓄熱の利用に係る材料の種類、厚さ及び寸法が所定のとおり施工されていること。 | [5 empty] | □ | □
|  |  | 床下換気 | (省エネ効果を考慮する場合） 床下空間を経由して外気を室内へ導入する換気方式が所定のとおり施工されていること。 | [5 empty] | □ | □
|  | 設備機器の設置状況 | 暖冷房設備 | 暖房設備、冷房設備、付属設備等の仕様及び設置状況が所定のとおりであること。 | [5 empty] | □ | □
|  |  | 換気設備 | 換気設備の仕様及び設置状況が所定のとおりであること。 | [5 empty] | □ | □
|  |  | 給湯設備 | 給湯設備、配管等の仕様及び設置状況が所定のとおりであること。 | [5 empty] | □ | □
|  |  | 照明設備 | 照明設備の仕様及び設置状況が所定のとおりであること。 | [5 empty] | □ | □
|  |  | エネルギー利用 効率化設備 | （省エネ効果を考慮する場合） エネルギー利用効率化設備の仕様及び設置状況が所定のとおりであること。 | [5 empty] | □ | □
備考
※１ |  | 一戸建て等の住宅とは、一戸建て、連続建て、重ね建て又は地上階数２以下の共同建ての住宅をいいます。
※２ |  | 「所定の」とあるのは、設計図書等に記載されている事項を意味しています。
2022年4月