## チェックシート戸バリア等級３一般
［適既改性能向上第15-5号書式]
一戸建て等（※１）用
[14 empty] | 提出日 | 令和 年 月 日
技術基準確認チェックシート［リフォーム工事完了後］（バリアフリー性：等級３対応）
申請者名
工事監理者名
（工事監理者がいない場合は、工事施工者が記名してください。） （申請者が工事監理者と同一の場合は工事監理者欄の記名は不要です。）
私は、リフォーム工事を実施した部分について、次表の確認を行いました。
注） | 申請者、工事監理者又は工事施工者は、太枠で囲われたところについて、チェック又は記入してください。また、リフォーム工事を実施した部分に関連しない項目については、斜線を引いてください。
基準の概要 |  | 確認項目 （等級３） |  |  |  | 確認内容（等級３） | [9 empty] | リフォーム工事を実施した部分に関連する項目にチェック |  | 現場確認を実施した項目にチェック
[16 empty] | þ |  | þ
評価方法基準の第５の９│１に定める高齢者等配慮対策等級の等級３、４又は５に適合していること。 |  | 部屋の 配置等 | 特定寝室と同一階に 配置すべき室 |  |  | □ | 便所 | [8 empty] | □ |  | □
|  | 段差 | 段差 （日常生活空間内） |  | 玄関 出入口 | □ | くつずりと玄関外側の高低差20mm以下であること。 | [8 empty] | □ |  | □
[6 empty] | □ | くつずりと玄関土間の高低差5mm以下であること。 | [8 empty] | □ |  | □
[5 empty] | 浴室 出入口 | □ | 20mm以下の単純段差であること。 | [8 empty] | □ |  | □
[6 empty] | □ | 浴室内外の高低差120mm以下でまたぎ段差180mm以下 ＋ 手すり設置
[5 empty] | ﾊﾞﾙｺﾆｰ 出入口 （非接地住宅のみ） | □ | 180mm（踏み段（※１）を設ける場合は360mm）以下の単純段差 | [8 empty] | □ |  | □
[6 empty] | □ | 250mm以下の単純段差＋手すり（設置準備含む。）
[6 empty] | □ | 180mm（踏み段（※１）を設ける場合は屋内側で180mm、屋外側で360mm）以下の単純段差 ＋手すり（設置準備を含む。）
[5 empty] | 居室の部分の床とその他の床（※２） | □ | 300mm以上450mm以下であること。 | [8 empty] | □ |  | □
[5 empty] | その他の床 | □ | 勝手口と上がりかまち以外は段差はないこと（5mm以内の段差が生じるものを含む。）。 | [8 empty] | □ |  | □
|  |  | 日常生活空間外の 段差 |  |  | □ | 日常生活空間外の床（※３）の段差はないこと（5mm以内の段差が生じるものを含む。）。 | [8 empty] | □ |  | □
|  | 階段 | 階段がない場合 |  |  | □ | － | [8 empty] | □ |  | □
|  |  | 階段がある場合 |  | 勾配等 | □ | 階段は所定の均一な勾配であること（勾配22／21以下、550mm≦踏面＋２×蹴上げ≦650mm）。 | [8 empty] | □ |  | □
[6 empty] | □ | 踏面寸法195mm以上であること。 | [8 empty] | □ |  | □
[5 empty] | 蹴込み | □ | 蹴込み寸法は30mm以下であること。 | [8 empty] | □ |  | □
[5 empty] | 回り階段の形式 | □ | 勾配等の基準に該当していること（踏面の狭い方から300mmの位置で規定寸法を確保していること。）。 | [8 empty] | □ |  | □
[6 empty] | □ | 回り階段の部分が、所定の形式となっていること。
|  |  | ホームエレベーターが 設置されている場合 |  |  | □ | － | [8 empty] | □ |  | □
|  | 手すり | 階段 |  |  | □ | 少なくとも片側に設置されていること（段鼻からの高さ700mm～900mm）。 | [8 empty] | □ |  | □
[6 empty] | □ | 両側に設置されていること（段鼻からの高さ700mm～900mm）（勾配が45度超の場合）。
[6 empty] | □ | 階段無し又はホームエレベーター設置
|  |  | 便所 |  |  | □ | 設置（立ち座りのためのもの） | [8 empty] | □ |  | □
|  |  | 浴室 |  |  | □ | 設置（浴槽出入りのためのもの） | [8 empty] | □ |  | □
|  |  | 玄関 |  |  | □ | 設置（上がりかまち部の昇降及び靴等の着脱のためのもの） | [8 empty] | □ |  | □
[6 empty] | □ | 設置準備（上がりかまち部の昇降及び靴等の着脱のためのもの）
|  |  | 脱衣室 |  |  | □ | 設置（衣服の着脱のためのもの） | [8 empty] | □ |  | □
[6 empty] | □ | 設置準備（衣服の着脱のためのもの）
|  |  | 転落防止 手すり・ 手すり子 |  | 階段及び廊下 | □ | 腰壁、手すり高さ及び手すり子の内法寸法が所定の寸法であること。 | [8 empty] | □ |  | □
[5 empty] | ２階以上の窓 | □ | 窓台、手すり高さ及び手すり子の内法寸法が所定の寸法であること。 | [8 empty] | □ |  | □
[5 empty] | バルコニー | □ | 腰壁、手すり高さ及び手すり子の内法寸法が所定の寸法であること。 | [8 empty] | □ |  | □
|  | 通路及び出入口の幅員 （日常生活空間） | 通路 |  |  | □ | 有効幅員780mm（柱等の箇所は、750mm）以上であること。 | [8 empty] | □ |  | □
|  |  | 出入口 |  | 玄関 | □ | 750mm以上確保されていること。 | [8 empty] | □ |  | □
[5 empty] | 浴室 出入口 | □ | 600mm以上確保されていること。 | [8 empty] | □ |  | □
[5 empty] | その他 | □ | 750mm以上確保されていること。 | [8 empty] | □ |  | □
[6 empty] | □ | 軽微な改造により750mm以上確保が可能であること。
|  | 寝室、浴室及び便所 （日常生活空間） | 浴室の広さ |  | 内法短辺 | □ | 1,300mm以上であること。 | [8 empty] | □ |  | □
[5 empty] | 内法広さ | □ | ２m2以上であること。 | [8 empty] | □ |  | □
|  |  | 便所 |  | 内法長辺 | □ | 1,300mm以上であること。 | [8 empty] | □ |  | □
[6 empty] | □ | 便器の前方又は側方との距離が500mm以上（ドアの解放又は軽微な改造を含む。）であること。
[6 empty] | □ | 軽微な改造により1,300mm以上確保が可能であること。
[5 empty] | 便器 | □ | 腰掛け式であること。 | [8 empty] | □ |  | □
|  |  | 特定寝室 |  |  | □ | 内法面積9m2以上であること。 | [8 empty] | □ |  | □
備考
注１） |  | フラット35Ｓ（特に優良な住宅基準（バリアフリー性）)をご利用の場合は、本チェックシートではなく、「技術基準確認チェックシート（リフォーム工事完了後）（バリアフリー性：等級４対応）」を利用してください。
注２） |  | 申請者、工事監理者又は工事施工者は、太枠で囲われたところをチェック又は記入してください。
※１） |  | 踏み段の構造要件 | [8 empty] | ※２） | 居室の部分の床の段差許容要件
|  | 設置部 |  | 段数 | 高さmm | 奥行mm |  | 幅mm | その他 |  |  | 位置：介助用車いすの移動の妨げとならない。
|  | バルコニー出入口 |  | 1 | 180以下 | 300以上 |  | 600以上 | バルコニー端との距離1,200mm以上 |  |  | 面積：①3m2以上9m2（当該居室18m2以下の場合は当該面積の1/2）未満
②当該面積部分の合計が当該居室面積の1/2未満
辺：長辺1500mm以上（工事を伴わない撤去可）
その他：その他の部分の床より高い。
※３） |  | 次に掲げるものはこの限りではありません。 玄関の出入口（勝手口を含む。）の段差及び上がりかまちの段差、浴室の出入口の段差及びバルコニーへの出入口の段差、室内又は室の部分の床とその他の部分の床の90mm以上の段差
2021年4月